附件1

年度   市建筑节能与绿色建筑行动实施情况总结报告

（编写大纲）

一、总体概况

简要说明全市（县）建筑节能工作进展、规划目标完成情况、政策的出台及执行情况，介绍自查基本情况及检查结果等。

二、建筑节能及绿色建筑重点工作

（一）新建建筑节能

包括节能标准设计阶段执行情况、施工阶段执行情况、省内城镇建筑面积变化情况、累计节能建筑面积和年度新增节能建筑面积情况，以及建筑节能相关试点示范情况等。

（二）绿色建筑

包括绿色建筑推广情况、优惠激励政策、标识项目数量及面积、绿色建筑行动实施方案制定及实施情况、重点领域强制推广情况等。

（三）建筑节能专项示范

既有居住建筑节能改造任务目标及完成情况、建筑能效提升项目开展情况（附项目进度表4）；公共建筑节能平台建设进展及数据使用情况、中央补助资金使用情况、资金配套情况、相关政策标准制定及执行情况；可再生能源建筑应用示范包括日常管理机构情况、相关政策、标准制定情况、能效检测情况、中央补助资金使用情况、科技研发及相关产业发展情况，并附实施进度统计表（详见附表5）。

三、整改工作

详细介绍对上年度专项检查中发现的问题和下发执法告知书的工程整改情况。

四、主要经验及做法

五、存在问题

六、下一步计划

附件2

河南省住房城乡建设主管部门

建筑节能检查技术方案

河南省住房和城乡建设厅制

二〇一五年十一月

附件1

河南省建筑节能与绿色建筑基本情况统计表

城市名称  ______________                                     检查分组_________

| 一、基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑能耗总量 |  |  |  |  | 吨标准煤 | 占本地区全社会总能耗比例 |  |  |  |  |  |  | ％ |
| 城乡既有建筑总量： 万m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇既有建筑面积 |  |  |  |  | 万m2 | 其中：居住建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 万m2 |
| 其中：公共建筑面积 |  |  |  |  | 万m2 | 执行50％及以上节能标准建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 万m2 |
| 二、新建建筑执行节能强制性标准情况（2015年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇新增建筑面积 |  |  |  |  | 万m2 | 农村新增建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 万m2 |
| 城镇新增居住建筑面积 |  |  |  |  | 万m2 | 城镇新增公共建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 万m2 |
| 设计阶段执行建筑节能设计标准比例 |  |  |  |  | ％ | 竣工验收阶段执行建筑节能设计标准比例 |  |  |  |  |  |  | ％ |
| 2015年11月30日前建成节能建筑面积： 万㎡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本地区执行建筑节能设计标准比例由省级住房城乡建设部门汇总本地区县级以上城市的统计情况后得出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、绿色建筑发展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 已获得绿色建筑评价标识建筑项目数量及面积 |  |  |  |  | 个/ 万m2 | 其中：年度获得绿色建筑标识项目数量及面积 |  |  |  |  |  |  | 个/ 万m2 |
| 出台促进绿色建筑发展地方法规或政府文件 |  |  |  |  | （有，请填写名称） |  |  |  |  |  |  |  | 文件号： |
| 是否设立支持绿色建筑发展专项资金 |  |  |  |  | □是 □否 | 奖励标准 | 一星___元/ m2 |  |  | 二星___元/ m2 |  |  | 三星__元/m2 |
| 是否进行绿色建筑图审、验收 |  |  |  |  | □是 □否 | 开展相关从业人员专项培训 |  |  |  |  |  |  | _____人次 |
| 绿色建筑推进情况 | 类型 |  | 类别 | 项目数 | 建筑面积 | 类型 |  | 类别 |  |  |  | 项目数 | 建筑面积 |
|  | 非强制类 建筑 |  | 一星级 |  |  | 强制推广 类建筑 |  | 保障性住房 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二星级 |  |  |  |  | 大型公共建筑 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三星级 |  |  |  |  | 政府投资公益性建筑 |  |  |  |  |  |
|  | 储备项目 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、可再生能源利用情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015年度新增太阳能光热（建筑/集热）应用面积 |  |  |  |  | 万m2 | 累计太阳能光热建筑（建筑/集热）应用面积 |  |  |  |  |  |  | ___万m2 |
| 2015年度新增浅层地能应用面积 |  |  |  |  | 万m2 | 累计浅层地能建筑应用面积 |  |  |  |  |  |  | 万m2 |
| 2015年度新增太阳能光电建筑应用装机容量 |  |  |  |  | 兆瓦 | 累计太阳能光电建筑应用装机容量 |  |  |  |  |  |  | 兆瓦 |
| 五、采暖地区既有居住供热计量及节能改造情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇集中供热建筑面积 |  |  |  |  | 万m2 | 其中：集中供热居住建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 万m2 |
| 实行按用热量计量收费居住建筑面积 |  |  |  |  | 万m2 | 2015年已完成既改面积 |  |  |  |  |  |  | 万m2 |
| 其中分项改造面积：[1] ＿ 万m2； [1]＋[2] ＿万m2； [1]＋[3] ＿ 万m2； [1]＋[2]＋[3] ＿万m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：[1]室内供热系统计量及温度调控改造；[2]热源和供热管网热平衡改造；[3]建筑围护结构节能改造。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、夏热冬冷地区既有居住建筑节能改造（夏热冬冷地区填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇既有居住建筑面积 |  |  |  |  | 万m2 | 累计完成节能改造的居住建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 万m2 |
| 2015年度已实施节能改造的居住建筑面积 |  |  |  |  | 万m2 | 2016年计划实施节能改造的居住建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 万m2 |
| 七、公共建筑节能监管体系建设情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 城镇既有公共建筑面积 |  |  |  |  | 万m2 | 其中：大型公筑面积及栋数（单体2万m2以上） |  |  |  |  |  |  | 万m2/栋 |
| 累计完成统计建筑栋数 |  |  |  |  | 栋 | 累计完成审计建筑栋数 |  |  |  |  |  |  | 栋 |
| 累计完成公示建筑栋数 |  |  |  |  | 栋 | 累计监测建筑栋数 |  |  |  |  |  |  | 栋 |
| 2015年度完成节能改造公共建筑面积 |  |  |  |  | 万m2 | 2016年度计划完成节能改造的公共建筑面积 |  |  |  |  |  |  | 万m2 |
| 八、建筑节能体制机制建设情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1．建筑节能法制建设情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地方性法规 |  | （有，请填写名称） |  |  |  | 地方政府令 |  |  | （有，请填写名称） |  |  |  |  |
| 2．建筑节能经济政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015年市级财政安排支持建筑节能专项资金 |  |  |  |  | 万元 | 是否设立建筑节能专项资金 |  |  |  |  | □无，□有__万元/年 |  |  |
| 是否出台支持建筑节能的其他经济政策： |  |  |  |  | （有，请说明） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 市级2015年度是否安排支持建筑节能专项资金：（有，请分别列出资金数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3．建筑节能考核评价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 组织建筑节能专项检查 |  |  |  |  | 次 | 下发执法告知书 |  |  |  |  | 个 |  |  |

备注：年度统计数据截止时间为2015年11月30日前。

检查人员签名：________________   受检城市代表签名：________________                  _____年___月___日

附件2

河南省建筑节能与绿色建筑工作专项检查评分表

城市名称  ______________                                     检查分组_________

| 检查项目 | 具体内容 | 满分值 | 检查方式 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑节能与 绿色建筑 管理体制 建设情况 | 管理体制 | 4 | 查阅文件 | 确定建筑节能与绿色建筑管理部门，明确职责分工，得2分；确定具体处室负责建筑节能与绿色建筑工作，配备专职人员，得2分。 |  |
|  | 日常管理 | 3 | 查阅文件 | 有专门机构负责建筑节能与绿色建筑日常管理，得1分；机构人员、经费能保证工作正常开展，得2分。 |  |
|  | 协调机制 | 3 | 查阅文件 会议纪要 | 建立住房城乡建设、财政、发展改革等部门参与的建筑节能与绿色建筑协调机制，得1分；定期召开联席会议，讨论相关工作，得1分(2014年度）；市级主管领导对建筑节能与绿色建筑作出具体指导和部署，得1分（2015年度）。 |  |
|  | 考核评价 | 4 | 查阅文件 | 建筑节能纳入本地区单位GDP能耗降低指标，承担具体任务，得2分；建立与节能目标相挂钩的责任制和考核制，得2分。 |  |
| 建筑节能与 绿色建筑 配套政策 制定情况 | 地方法规 | 6 | 查阅文件 | 制定建筑节能政府令，得6分；制定节能、资源节约等相关政府令，对建筑节能作出规定，得4分；制定建筑节能政府令，但尚未出台，得3分，政府印发建筑节能文件得2分。 |  |
|  | 专项规划 | 8 | 查阅文件 | 制定发布建筑节能专项规划，得3分；制定发布绿色建筑专项规划，得3分；规划目标、工作任务、保障措施、工作计划等满足要求，得2分。 |  |
|  | 经济政策 | 8 | 查阅文件 | 设立建筑节能与绿色建筑专项资金并安排预算，得6分；设立节能专项资金并安排预算支持建筑节能与绿色建筑，得4分；其他如墙改基金、财政补贴、贷款贴息等经济政策支持建筑节能与绿色建筑，得2分。 |  |
|  | 标准体系 | 6 | 查阅文件 | 参与编制建筑节能设计、施工、验收地方标准，得2分；参与编制建筑节能标准配套工法、图集、设备产品材料应用标准，得1分；参与制定绿色建筑相关设计、施工、验收、评价标准，得1分；地方制定有绿色建筑审查要点，加2分。 |  |
| 建筑节能与 绿色建筑相关 法规制度 执行情况 | 新建建筑 市场准入制度 | 10 | 查阅文件 现场查看 | 规划审查阶段对建筑节能提出要求，得2分；施工图审查对民用建筑执行节能强制性标准情况进行审查，得3分；施工阶段严格落实建筑节能强制性标准，得3分；竣工验收阶段，对建筑节能强制性标准执行情况进行查验，得2分。 |  |
|  | 民用建筑能效 测评标识制度 | 3 | 查阅文件 现场查看 | 国家机关办公建筑和大型公共建筑实行能效测评和标识，得2分；测评结果向社会公示，得1分。 |  |
|  | 民用建筑能效 信息公示制度 | 3 | 查阅文件 现场查看 | 商品房买卖合同和住宅质量保证书、住宅使用说明书中明示建筑节能信息，得2分；建筑节能信息全面、真实，得1分。 |  |
|  | 建筑节能技术 （产品）推广 限制淘汰制度 | 3 | 查阅文件 | 定期发布民用建筑技术、产品、工艺、材料推广限制淘汰技术公告或目录，得2分；技术公告或目录与当地气候及资源开发、生产情况相适应，得1分。 |  |
|  | 绿色建筑评价 标识情况 | 8 | 查阅文件现场查看 | 已开展绿色建筑标识自评价工作，得2分；标识项目个数较多，项目类型齐全，得2分；有项目获得绿色建筑运行阶段评价标识得1分；有项目获得绿色建筑三星级评价标识，得1分；获得标识项目个数在全省排名在前6位，得2分 |  |
|  | 既有建筑节能 改造制度 | 9 | 查阅文件 现场查看 | 对既有建筑建筑及能耗信息进行调查统计及分析，确定改造重点、范围，得2分；制定既有建筑节能改造计划并履行有关审批手续后实施，得3分；既有建筑节能改造技术方案适用合理、组织实施程序符合要求，得2分；既有建筑节能改造资金落实，融资渠道完善，得2分。 |  |
|  | 民用建筑节能 运行管理制度 | 8 | 查阅文件 现场查看 | 开展国家机关办公建筑和大型公共建筑能耗统计、能源审计及能效公示工作，得2分；公共建筑重点用能单位及年度用电限额已确定，得2分；建立和完善供热单位节能运行管理制度，得2分；对供热单位的能源消耗情况进行调查统计和分析，并制定供热单位能源消耗指标，得2分。 |  |
|  | 民用建筑能耗 统计制度 | 3 | 查阅文件 | 已开展民用建筑能耗统计工作，得1分；统计数据真实、准确，能满足建筑节能工作需要，得2分。 |  |
| 建筑节能与 绿色建筑 执法检查情况 | 执法检查 | 3 | 查阅文件 | 定期开展建筑节能专项检查，得1分；检查覆盖建筑节能全部重点工作，得2分。 |  |
|  | 结果处理 | 4 | 查阅文件 | 对违反建筑节能法规、强制性标准的单位进行处罚，对工作落后市（县）提出批评，得2分；检查结果向社会公布，得2分； |  |
| 建筑节能与 绿色建筑 宣传培训情况 | 宣传情况 | 2 | 查阅文件 | 对建筑节能有关法律法规、政策、技术标准等进行广泛宣传，得1分；宣传形式多样，覆盖面广，得1分。 |  |
|  | 培训情况 | 2 | 查阅文件 | 定期对建筑节能与绿色建筑相关从业人员进行培训，得1分；培训次数多，人员覆盖面广，培训质量好，得1分。 |  |
| 建筑节能与 绿色建筑 重点工作 进展情况 | 新建建筑执行 节能强制性标准 | 10 | 查阅文件 现场查看 | 新建建筑在施工图设计阶段全部执行节能强制性标准，得4分，否则，得0分；新建建筑在竣工验收阶段执行节能强制性标准的比例在95％以上，得6分，否则，得0分；本次检查，因违反民用建筑节能强制性标准而下发执法告知书的，下发1个扣2分。 |  |
|  | 可再生能源 建筑应用 | 10 | 查阅文件 现场查看 | 财政部、住房城乡建设部支持的各类示范完成情况符合要求，得3分,否则不得分；市（县）级财政安排可再生能源建筑应用专项资金的，得2分，否则不得分；结合本地实际，出台可再生能源建筑应用强制推广政策的，得3分，否则不得分；可再生能源建筑应用相关规划、方案、管理办法比较完善，得2分，否则不得分。 |  |
|  | 发展绿色建筑 | 10 | 查阅文件 现场查看 | 按照国办发[2013]1号文件要求，出台本地区绿色建筑行动实施方案，得3分，否则不得分；制定出台绿色建筑重点支持发展领域（如保障房、产业化）相关政策等，得2分；制定出台绿色建筑相关奖励政策，得3分；组织实施绿色建筑相关示范并积极推广，得2分。 |  |
|  | 采暖地区既有 居住建筑 供热计量 及节能改造 | 10 | 查阅文件 现场查看 | 截止2015年11月30日前，完成年度改造任务过半的，得5分；改造项目符合住房和城乡建设部、财政部有关技术要求，达到预期效果，得2分；市级财政落实改造配套资金的，得3分。 |  |
|  | 公共建筑节能 监管体系建设 | 10 | 查阅文件 现场查看 | 建立本级能耗监管平台，得2分；按要求开展公共建筑能耗统计、能源审计、能效公示等工作并且工作量满足要求的，得2分；依据统计、审计结果，已会同有关部门确定公共建筑重点用能单位的，得1分；已开展公共建筑节能运行与改造试点的，得2分；已开展本地区公共建筑能耗定额及超定额加价政策研究的，得2分；实施新建公共建筑安装分项计量装置的，得1分。 |  |
| 合计 |  | 150 |  |  |  |

检查人员签名：________________   受检城市代表签名：________________             _____年___月___日

附表3-1：

新建建筑受检工程一览表（设计、审查检查 □   施工检查 □ ）

城市名称  _________________________                                                检查分组_________

| 序号 | 工程名称 | 工程类型 | 总建筑面积 | 检查情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 好 | 中 | 差 | 是否发执法告知书 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：一个地市填写一张工程汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                       检查日期：

附表3-2：

新建建筑建筑节能基本情况表（设计、审查检查）

工程所在市（县）：                                  检查分组________

| 工程名称 |  |  |  | 地区分类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  |  |  | 总建筑面积 |  |  |
| 建筑层数 |  |  |  | 建筑类别 |  |  |
| 规划许可证号 |  |  |  | 设计完成时间 |  |  |
| 有关机构基本情况 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |  |  |  |
| 建筑专业设计采取节能措施概况 |  |  |  |  |  |  |
| 暖通专业设计采取节能措施概况 |  |  |  |  |  |  |
| 电气专业设计采取节能措施概况 |  |  |  |  |  |  |
| 是否具有建筑节能设计计算书 |  |  | 是否有建筑节能 备案表 |  |  |  |
| 施工图设计文件是否加盖单位和设计人员的《建筑节能设计专用章》 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构是否进行节能专项审查（计算书、备案表） |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构是否有对不符合建筑节能强制性标准的项目 出具审查合格证的现象 |  |  |  |  |  |  |
| 基本评价 | 好：□ 中：□ 差：□ |  |  |  |  |  |

评价标准：	设计文件完整，设计质量好，无违反标准规范条文，施工图审查把关严、程序完善的，评价为“好”；设计文件基本完整，无违反标准强制性条文，施工图审查程序基本完善的，评价为“中”；发现有违反标准强制性条文或弄虚作假的，评价为“差”。

检查组成员签字：                       检查日期：

附表3-3：

新建建筑建筑节能基本情况表（施工检查）

工程所在市（县）：                                  检查分组________

| 工程名称 |  | 地区分类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设地点 |  | 总建筑面积 |  |
| 建筑层数 |  | 建筑类别 |  |
| 施工许可证号 |  | 设计完成时间 |  |
| 有关机构基本情况 |  |  |  |
| 单位名称 |  | 资质情况 | 项目负责人情况 |
| 建设单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |
| 建筑节能施工方案以及落实施工图情况 |  |  |  |
| 主要节能措施 施工落实情况 |  |  |  |
| 主要节能产品 进场检验情况 |  |  |  |
| 建筑节能分部 工程验收情况 |  |  |  |
| 基本评价 | 好：□ 中：□ 差：□ |  |  |

评价标准：	施工方案和现场施工图文件真实齐全，严格按图施工且施工质量好，无违反标准规范条文，材料送检及节能验收程序符合要求的，评价为“好”；施工方案和现场施工图文件真实且基本齐全，能按图施工，无违反标准强制性条文，评价为“中”；发现不按图施工、违反标准强制性条文或弄虚作假的，评价为“差”。

检查组成员签字：                       检查日期：

附表3-4：

河南省新建建筑建筑节能工程施工质量检查表

工程所在地区：                        工程名称：

| 序号 | 检查项目 | 施工部分 |  |  |  |  |  | 监理部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 检查标准 |  |  | 符合 | 基本符合 | 不符合 | 检查标准 | 符合 | 基本符合 | 不符合 |
| 1 | 方案编制 | 建筑节能工程施工前，施工单位应编制建筑节能工程施工技术方案并经审查批准，技术交底到位，有人员现场培训记录。 |  |  |  |  |  | 总监必须对节能专项施工方案进行审查签认 |  |  |  |
| 2 | 设计变更 | 任何设计变更均不得降低建筑节能效果 |  |  |  |  |  | 监理单位在建筑节能设计变更实施前应确认 |  |  |  |
|  |  | 当设计变更涉及建筑节能效果时，该项变更应经原施工图设计审查机构审查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 在建筑节能设计变更实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进场验收、核查、复验 | 节能工程的材料、构件等进场验收、保温隔热材料和粘结材料等的进场复验符合验收规定； 幕墙保温材料、幕墙玻璃、隔热型材的复验及性能检测； 建筑外门窗及玻璃的进场验收、外门窗及中空玻璃的复验及性能检测； 散热器复验及性能检测； 风机盘管机组复验及性能检测； 照明光源、灯具及其附属装置的进场验收，低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的复验及性能检测 |  |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，保温隔热材料和粘结材料的见证取样送试； 幕墙材料、幕墙玻璃、隔热型材的见证取样送试； 外窗及中空玻璃、安全玻璃的见证取样送试； 散热器、风机盘管机组的见证取样送试； 低压配电系统选择的电缆、电线的截面和每芯导体电阻值的见证取样送试 |  |  |  |
| 4 | 墙体 节能工程 | 墙 体 施 工 | 1.保温隔热材料的厚度、细部节点构造详图 |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  |  | 2.保温板材与基层及各构造层之间的粘结或连接及与基层的粘结强度拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.保温浆料与基层及各层之间的粘结必须牢固，不应脱层、空鼓和开裂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.保温层采用后置锚固件应进行锚固力现场拉拔试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.外墙外保温型式检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预制保温板浇筑混凝土墙体保温板、保温浆料作保温层、保温砌块砌筑、预制保温墙板、隔汽层的设置及做法符合设计及验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 幕墙 节能工程 | 密封条、单元幕墙板块之间的密封处理、开启扇关闭、保温材料厚度及安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 热桥部位的隔断热桥措施、幕墙隔汽层、冷凝水的收集和排放质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 门窗 节能工程 | 外门窗框或副框与洞口之间的间隙填充、外窗遮阳设施、天窗安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 7 | 屋面 节能工程 | 保温隔热层的敷设及热桥部位的保温隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔汽层质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 8 | 地面 节能工程 | 基层处理、地面保温层、隔离层、保护层、有防水要求的地面保温层、及表面防潮层、保护层符合设计要求，并应按施工方案施工。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 严寒、寒冷地区的建筑首层直接与土壤接触的地面、采暖地下室与土壤接触的外墙、毗邻不采暖空间的地面以及底面直接接触室外空气的地面应按设计要求采取保温措施。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 采暖 节能工程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量，散热器的数量及安装方式；散热器外表面涂刷符合验收规定 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 散热器恒温阀安装位置、低温热水地面辐射供暖系统防潮层和绝热层的做法及绝热层的厚度、温控装置的传感器安装高度、热力入口装置质量、方向、水力平衡装置应运行调试及标志、采暖系统保温层和防潮层的施工质量，采暖系统隐蔽工程验收。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
| 10 | 通风与空调 节能工程 | 设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量、组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装质量、风机盘管安装质量；风机规格、数量和及安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 带热回收功能的双向换气装置和集中排风系统中的排风热回收装置的安装质量、电动两通调节阀、水力平衡阀、冷（热）量计量装置等自控阀门与仪表安装符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 空调风管系统及水系统管道及部件的绝热层和防潮层、冷热水管道与支、吊架之间应设置绝热衬垫符合验收规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风与空调系统隐检、通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试应及时，总风量与设计风量的允许偏差符合规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 空调与采暖系统冷热源及管网 节能工程 | 材料设备进场验收、绝热材料等复验及性能检测，隐蔽工程验收、设备、阀门及附件，温控、计量及水力平衡装置安装质量符合验收规定。 |  |  |  |  |  | 经审核所有资料合格，并签认；材料不合格，退场并未使用，绝热材料的见证取样送试及型式检验 |  |  |  |
| 12 | 验收 | 分项工程质量验收记录；必要时应核查检验批验收记录 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |
|  |  | 建筑围护结构节能构造现场检验记录，寒冷和夏热冬冷地区外窗气密性现场检测报告 |  |  |  |  |  | 对现场实体检验旁站、见证、记录及签认 |  |  |  |
|  |  | 建筑设备工程系统节能性能检测 |  | 室内温度 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 各风口的风量 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 风管及系统严密性检验记录，现场组装的组合式空调机组的漏风量测试记录，设备单机试运转及调试记录，系统联合试运转及调试记录，施工方案等重要技术资料 |  |  |  |  |  | 按照设计文件及规范验收合格，并签认；施工中存在问题，有整改通知未验收 |  |  |  |

检查组成员签字：                                检查日期：

附件4-1

河南省居住建筑节能改造工作进展情况统计报表

填报单位：（市住房和城乡建设委(局)签章）                     填报时间：2015年   月   日   单位：万平方米

| 北方采暖地区既有 居住建筑供热计量 及节能改造 进展情况月报表 | 2015年下达 任务指标 万平方米 | 2015年已 落实任务 万平方米 | 进展情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 已完工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已开工未完工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总计 | [1] | [1]+[2] |  | [1]+[3] |  | [1]+[2]+[3] |  |  | 总计 | [1] | [1]+[2] |  | [1]+[3] |  | [1]+[2]+[3] |  |  |  |
|  |  |  |  | [1] | [1] | [2] | [1] | [3] | [1] | [2] | [3] |  | [1] | [1] | [2] | [1] | [3] | [1] | [2] | [3] |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 可续表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 注：1.[1]室内供热系统计量及温度调控改造；[2]热源和供热管网热平衡改造；[3]建筑围护结构节能改造； 2.北方采暖区节能改造数据为月报，每月5号之前报送截止上月底的进展数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4-2

河南省公共建筑节能改造进展情况统计表（月报）

主管部门签章：                           填报时间：2015年  月  日                         单位：万平方米

| 项目名称 | 任务类型 | 任务面积 | 已开工 未完工面积 | 已完工面积 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | [1] | [2] | [1]+[2] | 总计 | 完工比例(%) |

备注：1. 统计数据按照月份报送，截止日期为每月5号。

- 报表中各项数据均填写截至当月的累计值。
3. 公共建筑节能改造：[1]仅包括建筑用能监测与控制系统（不含省、校监测平台示范内容）、照明、配电、采暖、空调、通风、新能源系统改造等低成本节能改造；[2]仅包括围护结构改造等高成本改造；[1]+[2]仅包括[1]和[2]综合改造。

附件5

河南省可再生能源建筑应用示范城市（县）实施情况检查表

城市（县、区镇）名称  ____________________                   批准年度__________                      检查分组_________

| 核查项目 | 批准任务量（万㎡）（折算后） | 进展 情况 | 项目个数 | 太阳能光热建筑应用面积 （建筑面积，万m2） | 太阳能浴室（建筑面积，万㎡） | 被动式太阳能房（建筑面积，万㎡） |  | 地源热泵系统建筑应用面积 （建筑面积，万㎡） | 太阳能供热制冷系统建筑应用面积（建筑面积，万㎡） | 太阳能与地源热泵结合系统建筑应用面积（建筑面积，万㎡） | 建筑总面积（万㎡） | 折合应用面积（万m2） |  | 保障性住房中应用面积（建筑面积，万㎡） |  | 公益性建筑应用可再生能源面积（建筑面积，万㎡） | 中央财政总补助资金（万元） |  | 中央补助资金已下拨到项目的资金量（万元） |  | 地方落实配套资金（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施情况 |  | 落实未开工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开工在建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 已竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套能力建设情况 | 地方性法规或政府令 |  |  | 文件或标准名称 |  |  |  | 文号 | 发布时间 | 其它可再生能源建筑应用 政策文件 | 文件名称 |  |  |  |  |  |  |  | 文号 |  | 发布时间 |  |
|  | 示范市、县 项目及资金管理办法 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 资金配套政策 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 技术支撑（参与标准、规程、手册、图集、工法、科研等）情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目检测验收情况 |  |  | 已检测项目 |  |  | 形式检查报告 |  | 能效测评报告 |  | 报告数合计 |  | 已检测项目 |  |  |  |  | 已验收项目 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 个 、 万㎡ |  |  | 个 、 万㎡ |  | 个 、 万㎡ |  |  |  | （万㎡） |  | 占总任务 % |  |  | （万㎡） |  | 占总任务 % |  |  |
|  | 培训宣传情况（累计） |  |  | 培训 人次 |  |  | 印制宣传品 册 |  | 能耗监测平台建设 |  | □已建立 □筹建中 □未筹建 |  |  |  |  |  |  | 配套能力建设资金预留 及使用情况 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ％、 万元； 能效抽检、 其他 |  |  |  |  |

备注：

1．2009-2011年批准的示范市县区镇等，太阳能光热建筑应用折算系数为0.5，地源热泵折算系数为1，天地结合、太阳能供热制冷折算系数为1.5；

2．2012年批准的示范市县，太阳能光热建筑应用折算系数为0.3，地源热泵折算系数为1，天地结合、太阳能供热制冷折算系数为1.3；

3．太阳能浴室按集热面积乘30系数计算建筑面积，再按不同年度太阳能光热建筑应用规定折算系数计算示范面积。

检查人员签名：___________________________         受检单位代表签名：__________________________       ______ 年______月____